****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.05.2011 р.п. Емельяново №1255

Об утверждении топливно-энергетического

баланса по Емельяновскому району за 2010 год

В соответствии с федеральным законам от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №2446-р «О государственной программе РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», Уставом Емельяновского района, администрация постановляет:

1. Утвердить топливно-энергетического баланс по Емельяновскому району за 2010 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации района В.К. Шмик

Ларченко В.Д.

2-12-25. Приложение

 к постановлению администрации

 Емельяновского района

 от 23.05.2011\_ № 1255

Топливно-энергетический баланс

по Емельяновскому району за 2010 год

Наименование Ед. изм. Муниципальные образования Емельяновского района Всего по району

 Мининский сельсовет Устюгский сельсовет Тальский сельсовет Частоостровской сельсовет Шуваевский сельсовет поселок Емельяново Солонцовский сельсовет Элитовский сельсовет

Произведено тепловой энергии за год - всего тыс. Гкал 8,31 11,19 1,78 5,56 9,12 65,99 6,24 4,47 112,66

Расход теплоэнергии на собственные нужды котельных тыс. Гкал 0 0,18 0,02 0,14 0,26 0 0 0 0,60

Потери тепловой энергии тыс. Гкал 1,50 2,36 0,41 1,30 3,61 17,87 0 0,81 27,86

Получено тепловой энергии со стороны тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Реализовано тепловой энергии - всего тыс. Гкал 6,81 8,65 1,35 4,12 5,25 48,12 6,24 3,66 84,20

в том числе населению тыс. Гкал 1,69 6,41 0,22 1,86 3,93 35,32 5,18 0,72 55,33

 организациям финансируемым из бюджетов всех уровней тыс. Гкал 1,0 1,22 1,13 1,19 1,18 10,17 1,02 0,67 17,58

 другим потребителям тыс. Гкал 4,12 1,02 1,07 0,14 2,63 0,04 2,27 11,29

Расход угля на производство тепловой энергии

Остаток на начало года тн 196 94,7 60,3 284 3687 300 105 4727

Поступило за год тн 4051 5374,15 1006,5 2150 2818 30063 2542 2180 50184,65

Израсходовано за год тн 4212 5376,3 1106,5 2150 2950,25 27405 2642 2267 48109,05

Остаток на конец года тн 35 92,55 -39,7 0 151,75 6345 200 18 6802,6