АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА

# КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2013                                                      р п. Емельяново                                                                № 1634

Об утверждении программы

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2013-2014гг.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Емельяновского района Красноярского края, администрация постановляет:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014гг.  на территории Емельяновского района Красноярского края теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в прилагаемой редакции (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Емельяновского района Красноярского края  (Приложение №2).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Емельяновские веси» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Емельяновский район Красноярского края в сети Интернет.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района				                              	Е.А. Юркова

Зарубин С.С.

8(39133)2-90-36

Приложение № 1

к постановлению администрации

Емельяновского района Красноярского края

от « ____» августа 2013г.  №_______

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг.

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 28 августа по 15 сентября 2013года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 01 сентября по 01 октября 2013года.

5. Объекты, подлежащие проверке:

5.1.  Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

|  | поселок Емельяново |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Емельяново, мкр. Аэропорт, 1 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 2 | п. Емельяново, мкр. Аэропорт, 2 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 3 | п. Емельяново, мкр. Аэропорт, 3 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 4 | п. Емельяново, мкр. Аэропорт, 4 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 5 | п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 23 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 6 | п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 27 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 7 | п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 29 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 8 | п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 31 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 9 | п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 33 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 10 | п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 35 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 11 | п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 37 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 12 | п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 48 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 13 | п. Емельяново, ул. Гагарина, 2а | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 14 | п. Емельяново, ул. Декабристов, 166 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 15 | п. Емельяново, ул. Декабристов, 168 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 16 | п. Емельяново, ул. Декабристов, 170 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 17 | п. Емельяново, ул. Комарова, 3 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 18 | п. Емельяново, ул. Комарова, 5 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 19 | п. Емельяново, ул. Комарова, 6 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 20 | п. Емельяново, ул. Комарова, 8 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 21 | п. Емельяново, ул. Молодежная, 1 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 22 | п. Емельяново, ул. Молодежная, 2 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 23 | п. Емельяново, ул. Молодежная, 3 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 24 | п. Емельяново, ул. Молодежная, 5 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 25 | п. Емельяново, ул. Новая 20 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 26 | п. Емельяново, ул. Новая 23б | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 27 | п. Емельяново, ул. Новая, 1 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 28 | п. Емельяново, ул. Новая, 10 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 29 | п. Емельяново, ул. Новая, 11 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 30 | п. Емельяново, ул. Новая, 12 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 31 | п. Емельяново, ул. Новая, 13 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 32 | п. Емельяново, ул. Новая, 14 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 33 | п. Емельяново, ул. Новая, 15 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 34 | п. Емельяново, ул. Новая, 16 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 35 | п. Емельяново, ул. Новая, 17 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 36 | п. Емельяново, ул. Новая, 17а | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 37 | п. Емельяново, ул. Новая, 18 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 38 | п. Емельяново, ул. Новая, 19 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 39 | п. Емельяново, ул. Новая, 2 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 40 | п. Емельяново, ул. Новая, 21 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 41 | п. Емельяново, ул. Новая, 22 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 42 | п. Емельяново, ул. Новая, 23 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 43 | п. Емельяново, ул. Новая, 4 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 44 | п. Емельяново, ул. Новая, 5 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 45 | п. Емельяново, ул. Новая, 6 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 46 | п. Емельяново, ул. Новая, 7 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 47 | п. Емельяново, ул. Новая, 8 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 48 | п. Емельяново, ул. Новая, 9г | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 49 | п. Емельяново, пер. Кооперативный, 2 П | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 50 | п. Емельяново, ул. Спортивная, 1 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 51 | п. Емельяново, ул. Спортивная, 1а | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 52 | п. Емельяново, ул. Спортивная, 2 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 53 | п. Емельяново, ул. Спортивная, 3 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 54 | п. Емельяново, ул. Спортивная, 3а | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 55 | п. Емельяново, ул. СПТУ-81, 1 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 56 | п. Емельяново, ул. СПТУ-81, 1а | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 57 | п. Емельяново, ул. СПТУ-81, 2 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 58 | п. Емельяново, ул. СПТУ-81, 2а | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 59 | п. Емельяново, ул. Гагарина, 2Д | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 60 | п. Емельяново, ул. Молодежная, 7 (аварийный) | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 61 | п. Емельяново, ул. Новая, 3 (аварийный) | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 62 | Емельяновская ЦРБ | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 64 | МКОУ Емельяновская СОШ №1 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 65 | МКОУ Емельяновская СОШ №2 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 66 | МКОУ Емельяновская СОШ №3 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 67 | МБДОУ Емельяновский дет.сад №1 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 68 | МБДОУ Емельяновский дет.сад №3 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 69 | МБДОУ Емельяновский дет.сад №4 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 70 | МБДОУ Емельяновский дет.сад №5 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 71 | МБДОУ Емельяновский дет.сад №6 | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 72 | МБДОУ Аэропортовский дет.сад | с 28.08.13 по 02.09.13 |
| 73 | КГАОУ НПО «Профессиональный лицей №88» | с 28.08.13 по 02.09.13 |
|  | Элитовский сельсовет |  |
| 1 | с. Элита, Мкрорайон, 1 | 03.09.13 |
| 2 | с. Элита, Мкрорайон, 2 | 03.09.13 |
| 3 | с. Элита, Мкрорайон, 3 | 03.09.13 |
| 4 | МКОУ Элитовская СОШ | 03.09.13 |
| 5 | МБДОУ Элитовский дет.сад | 03.09.13 |
| 6 | МКОУ Арийская СОШ | 03.09.13 |
|  | Мининский сельсовет |  |
| 1 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 1а | 4.09.13 |
| 2 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 2 | 4.09.13 |
| 3 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 3 | 4.09.13 |
| 4 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 4 | 4.09.13 |
| 5 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 5 | 4.09.13 |
| 6 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 6 | 4.09.13 |
| 7 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 8 | 4.09.13 |
| 8 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 10 | 4.09.13 |
| 9 | п. Минино, мкр.Геолог, дом 12 | 4.09.13 |
| 10 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 13 | 4.09.13 |
| 11 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 15 | 4.09.13 |
| 12 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 17 | 4.09.13 |
| 13 | п. Минино, мкр. Геолог, дом 18 | 4.09.13 |
| 14 | п. Минино, ул. Озёрная, дом 14 | 4.09.13 |
| 15 | п. Минино, ул. Зелёная, дом 27 | 4.09.13 |
| 16 | МКОУ Мининская СОШ | 4.09.13 |
| 17 | МБДОУ Мининский дет.сад | 4.09.13 |
| 18 | п. Каменный Яр, ул. Высотная, дом 4а | 5.09.13 |
| 19 | п. Каменный Яр, ул. Высотная, дом 3а | 5.09.13 |
| 20 | п. Каменный Яр, ул. Высотная, дом 2а | 5.09.13 |
| 21 | п. Каменный Яр, ул. Высотная, дом 1а | 5.09.13 |
| 22 | п. Каменный Яр, ул. Заводская, дом 3 | 5.09.13 |
| 23 | п. Каменный Яр, ул. Заводская, дом 5 | 5.09.13 |
| 24 | п. Каменный Яр, ул. Заводская, дом 8 | 5.09.13 |
| 25 | п. Каменный Яр, ул. Заводская, дом 9 | 5.09.13 |
|  | Еловский сельсовет |  |
| 1 | с. Еловое, ул. Гурского, 1а | 5.09.13 |
| 2 | с. Еловое, ул. Гурского, 1 | 5.09.13 |
| 3 | с. Еловое, ул. Гурского, 2 | 5.09.13 |
| 4 | с. Еловое, ул. Гурского, 17 | 5.09.13 |
| 5 | с. Еловое, ул. Гурского, 19 | 5.09.13 |
| 6 | МКОУ Еловская СОШ | 5.09.13 |
| 7 | МБДОУ Еловской дет.сад | 5.09.13 |
|  | Солонцовский сельсовет |  |
| 1 | п. Солонцы, ул. Новостроек, 1 | 6.09.13 |
| 2 | п. Солонцы, ул. Новостроек, 2 | 6.09.13 |
| 3 | п. Солонцы, ул. Новостроек, 3 | 6.09.13 |
| 4 | п. Солонцы, ул. Новостроек, 4 | 6.09.13 |
| 5 | п. Солонцы, ул. Новостроек, 5 | 6.09.13 |
| 6 | п. Солонцы, ул. Новостроек, 6 | 6.09.13 |
| 7 | п. Солонцы, ул. Новостроек, 7 | 6.09.13 |
| 8 | п. Солонцы, ул. Новостроек, 8 | 6.09.13 |
| 9 | МКОУ Солонцовская СОШ | 6.09.13 |
| 10 | МБДОУ Солонцовский детсад | 6.09.13 |
|  | Зеледеевский сельсовет |  |
| 1 | МКОУ Зеледеевская СОШ | 12.09.13 |
|  | Частоостровской сельсовет |  |
| 1 | с. Частоостровское, ул. Лесная, 1 | 9.09.13 |
| 2 | с. Частоостровское, ул. Лесная, 2 | 9.09.13 |
| 3 | МКОУ Частоостровская СОШ | 9.09.13 |
| 4 | МБДОУ Частоостровский детсад | 9.09.13 |
|  | Устюгский сельсовет |  |
| 1 | д. Таскино, ул. Школьная, 1 | 10.09.13 |
| 2 | д. Таскино, ул. Школьная, 2 | 10.09.13 |
| 3 | д. Таскино, ул. Школьная, 3 | 10.09.13 |
| 4 | д. Таскино, ул. Школьная, 4 | 10.09.13 |
| 5 | д. Таскино, ул. Школьная, 5 | 10.09.13 |
| 6 | с. Устюг, ул. Трактовая, 14 | 10.09.13 |
| 7 | МКОУ Устюгская СОШ | 10.09.13 |
| 8 | МБДОУ Устюгский детсад | 10.09.13 |
| 9 | МКОУ Таскинская НОШ | 10.09.13 |
|  | Шуваевский сельсовет |  |
| 1 | с. Шуваево, ул. Просвещения, 6 | 11.09.13 |
| 2 | с. Шуваево, ул. Зеленая, 1 | 11.09.13 |
| 3 | с. Шуваево, ул. Зеленая, 3 | 11.09.13 |
| 4 | МКОУ Шуваевская СОШ | 11.09.13 |
| 5 | МБДОУ Шуваевский дет.сад | 11.09.13 |
|  | Тальский сельсовет |  |
| 1 | МКОУ Тальская СОШ | 10.09.13 |
| 2 | МБДОУ Тальский детсад | 10.09.13 |
|  | поселок Памяти 13-ти Борцов |  |
| 1 | МКОУ Стеклозаводская СОШ | 12.09.13 |

5.2. Теплоснабжающие организации

|  | ООО ТГК «Емельяново» р.п.Емельяново | 17.09.13 – 18.09.13 |
| --- | --- | --- |
|  | МУПЕР «Коммунальщик» п.Элита | 19.09.13 – 20.09.13 |
|  | МУП ЖКХ п.Солонцы | 23.09.13 |
|  | МУПЕР «Частоостровское» с.Частоостровское | 24.09.13 |
|  | ООО «ЖилКомСервис» с.Устюг | 25.09.13 |
|  | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» п.Шуваево | 26.09.13 |
|  | МУП ТСА «Коммунальное обслуживание» с.Талое | 25.09.13 |
|  | ООО ПСК «ПроектСтройСервис» п.Таскино | 27.09.13 |
|  | МКОУ Зеледеевская СОШ | 12.09.13 |
|  | МКОУ Стеклозаводская СОШ | 12.09.13 |
|  | МКОУ Мининская СОШ | 4.09.13 |
|  | МКОУ Емельяновская СОШ №2 | 30.08.13 |

6.  Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации Емельяновского района Красноярского края.

6.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на  проверку   готовности  теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к устойчивому их функционированию в осенне-зимние  периоды.

6.2. В своей деятельности комиссия руководствуется «Правилами оценки  готовности   к   отопительному   периоду»,  утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила).

6.3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с  Программой   проведения   проверки   готовности   к   отопительному   периоду  (далее -  Программа ),  утверждаемой главой администрации Емельяновского района Красноярского края.

6.4.  Задачами комиссии являются:

6.4.1.  Проверка  выполнения требований, установленных главами III – IV Правил.

6.4.2.  Проверка  выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют  проверку  соблюдения локальных актов организаций, подлежащих  проверке,  регулирующих порядок подготовки  к   отопительному   периоду.

6.4.3.  Проверка  документов подтверждающих выполнение требований по  готовности.

6.4.4.  Проведение  осмотра объектов  проверки.

6.4.5. Оформление актов  проверки   готовности   к   отопительному   периоду  по рекомендуемому образцу согласно приложению к настоящей программе.

В акте должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам  проверки:

- объект  проверки  готов  к   отопительному   периоду;

- объект  проверки  будет готов  к   отопительному   периоду  при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по  готовности, выданных комиссией;

- объект  проверки  не готов  к   отопительному   периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности  или при невыполнении требований по  готовности  к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

6.4.6. Выдача администрацией Емельяновского района паспортов  готовности   к   отопительному   периоду  по каждому объекту  проверки осуществляется  в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект  проверки  готов  к   отопительному   периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по  готовности , выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем к актам  готовности . Сроки выдачи паспортов определяются администрацией Емельяновского района не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

6.4.7.  Проведение  повторной  проверки  и составление нового акта, в случае устранения указанных в перечне к актам  готовности  к выполнению (невыполнению) требований по  готовности, осуществляется в сроки, установленные пунктом 6.4.6. настоящего Положения.

6.4.8.  При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о  готовности   к   отопительному   периоду, но без выдачи паспорта в текущий  отопительный   период.

6.4.9. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители организаций, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Емельяновского района Красноярского края

от « ____» августа 2013г.  №_______

Состав комиссии по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории Емельяновского района Красноярского края

Председатель комиссии:

- Ахмедов А.В. - заместитель главы администрации Емельяновского района;

Члены комиссии:

- Смертин А.А. - руководитель МКУ «Управление строительства, ЖКХ и    экологии администрации Емельяновского района»;

- Калачев В.П. -  директор КГАОУ НПО «Профессиональный лицей №88»;

- Бумаго Н.А. –руководитель МКУ «Управление образования администрации Емельяновского района»;

- Главы органов местного самоуправления поселений Емельяновского района (по списку);

- Руководители ресурсоснабжающих предприятий, расположенных на территории Емельяновского района (по согласованию);

- Представитель Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- Представитель Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (по согласованию).

Приложение к программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2013-2014гг.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2013_/_2014 гг.

_________________                                            "____" _______________ 20__ г.

(место составления акта)                                                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации Емельяновского района Красноярского края      №            от  ,

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной  Постановлением администрации Емельяновского района Красноярского края в период

с "____" _____________ 20__ г. по "_____" ____________ 20__ г. в соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. __________________________________________________________________;

2. __________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ______________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 гг.:

Председатель комиссии: __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписей)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____" _____________ 20__ г. _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.